МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

«НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ»

(ГАПОУ КК «НКСЭ)

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ и ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

для специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

(базовый уровень подготовки)

| УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _____ М.А. Кондратюк «___»_______20__ г. Зам. директора по УПР _______А.В. Малаштанова «___»________20__ г. | ОДОБРЕНО на заседании ЦМК спец.дисциплин ЖКК протокол № __ от «__» ____ 20__ г. Председатель ЦМК ______ В.М.Московцева | Комплект контрольно-оценочных средств составлен на основании ФГОС СПО по специальности 15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09.12. 2016 г. № 1562 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016 регистрационный № 44903) и примерной основной образовательной программы (зарегистрирована в Федеральном реестре примерных образовательных программ СПО № 15.02.13-170404 от 04.04.2017) |
| --- | --- | --- |
| CОГЛАСОВАНО Научно-методический совет протокол №___ от «__»_________20__ г. _________Э.М. Ребрина |  |  |

Разработчик:

__________ В.М.Московцева

преподаватель спец.дисциплин

ГАПОУ КК  «НКСЭ»

Рецензенты:

______________ О.В. Глуменко

преподаватель спецдисциплин

ГАПОУ КК  «НКСЭ»

# СОДЕРЖАНИЕ

# 1 Паспорт комплекта оценочных средств……………………………………………………...

2 Характеристика профессиональной деятельности обучающихся………………………….

3 Результаты освоения практики, подлежащие проверке……………………………………..

4 Организация контроля и оценки уровня освоения учебной практики……………………

5 Организация контроля и оценки уровня освоения производственной практики………...

6 Организация контроля и оценки уровня освоения преддипломной практики…………...

7 Требования охраны труда……………………………………………………………………

8 Литература для обучающихся……………………………………………………………….

Приложение 1 Образец отчета по Производственной практике…………………………….

Приложение 2 Образец отчета по Преддипломной практике……………………………….

1 Паспорт комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для оценки результатов освоения учебной, производственной и преддипломной практики для специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» (базовый уровень подготовки).

КОС разработан на основании:

- основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки специальности СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»;

- рабочей программы учебной, производственной и преддипломной практики по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования».

КОС включает контрольные материалы для проведения итоговой аттестации в форме дифференцированного зачета.

# 2 Характеристика профессиональной деятельности обучающихся

2.1 Областью профессиональной деятельности являются следующие виды: 
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

2.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям

| Наименование основных видов деятельности | Наименование профессиональных модулей | Квалификация |
| --- | --- | --- |
|  |  | Техник |
| Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | ПМ.01 «Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования» | осваивается |
| Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования | ПМ.02 «Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования» | осваивается |
| Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования | ПМ.03 «Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования» | осваивается |
| Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования | ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» | осваивается |

3 Результаты освоения практики, подлежащие проверке

3.1 Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки практики осуществляется комплексная проверка следующих общих и профессиональных компетенций, таблицы 1,2.

Таблица 1 - Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального и личностного развития |
|  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
|  |  | Знания: психология коллектива; психология личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Умения: излагать свои мысли на государственном языке; оформлять документы. |
|  |  | Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Умения: описывать значимость своей профессии Презентовать структуру профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции Общечеловеческие ценности Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности. |
|  |  | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования |
|  |  | Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

Таблица 2 – Профессиональные компетенции

| Основные виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| ВД.1.Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | ПК1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем | Практический опыт: Подбор и проверка комплектности инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; Разборка узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и механизированного инструмента. |
|  |  | Умения: Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем; Разбираться в проектной и нормативной документации; Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для простого демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха; Применять технологии демонтажных работ систем вентиляции отключаемого оборудования и воздуховодов; Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. |
|  |  | Знания: Условные обозначения, применяемые в схемах рабочих и монтажных проектов систем вентиляции, кондиционирования воздуха; Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по демонтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха; Типы креплений воздуховодов и фасонных частей; Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; Устройство и правила пользования электрического инструмента для демонтажа элементов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; Назначение и виды слесарного инструмента для демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; Правила по охране труда. |
|  | ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя | Практический опыт: Проведение регламентных работ по обнаружению неисправностей систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя; Подготовка расходных материалов для технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Проверка герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред и устранение неплотностей путем подтяжки разъемных соединений систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Отбор проб, дозаправка или замена масла, хладагента и теплоносителя, смазка обслуживаемых сборочных узлов оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Чистка теплообменников и дренажной системы, водяных фильтров и фильтров хладагента, чистка или замена воздушных фильтров, устранение очагов коррозии, подтеков масла и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Выполнение санитарной обработки систем кондиционирования воздуха, имеющих гигиеническое исполнение; Выполнение отдельных операций по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Занесение результатов технического обслуживания и контроля состояния оборудования систем кондиционирования воздуха в журнал эксплуатации и технического обслуживания в бумажном и электронном виде. |
|  |  | Умения: Работать с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Формировать график технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Выявлять признаки нештатной работы оборудования; Определять причины отклонений в работе и устранять их; Выбирать инструменты, приспособления материалы для проведения работ по техническому обслуживанию в соответствии с регламентом; Осуществлять контроль уровня шума и вибраций; наличия протечек; наличия перегрева какого-либо из узлов оборудования; Проводить смазку оборудования; чистку воздушных и водяных фильтров, каплеотделителей, теплообменников; Проводить санитарную обработку оборудования; Выполнять пробный запуск и останов оборудования; Выполнять контрольные операции, указанные в руководстве по эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Выполнять регулировочно-настроечные операции систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при нарушении требований охраны труда или аварийной ситуации, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз; Выполнять требования охраны труда и экологической безопасности при техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Выполнять отдельные операции по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Вести журнал технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде. |
|  |  | Знания: Устройство систем вентиляции и кондиционирования, принципы работы, особенности ухода за ними; Нормативные документы и профессиональные термины, относящиеся к техническому обслуживанию систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; Условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Назначение, порядок применения и выбора инструментов, приборов, приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования; Назначение, принцип работы и устройство оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Порядок пуска и остановки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Правила визуального осмотра систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Способы проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы устранения утечек; Правила отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Способы измерения и контроля параметров работы оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Правила выполнения регулировочно-настроечных операций систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; Требования охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых необходимо при техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз. |
|  | ПК 1.3.Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования | Практический опыт: Выполнение работ по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования; Проверка комплектности и подготовка контрольно-измерительных приборов для измерения параметров контролируемых сред и электрических характеристик оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Проверка комплектности набора слесарных инструментов, необходимых при эксплуатации и регулировании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Пуск, остановка, консервация и расконсервация систем вентиляций и кондиционирования воздуха, в том числе их экстренная остановка при возникновении аварийных ситуаций; Измерение параметров работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха, их дистанционный контроль при наличии системы локальной или удаленной диспетчеризации; Систематизация и анализ информации, полученной при визуальном осмотре оборудования и измерениях параметров его работы для принятия решения о необходимости регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха, в т.ч. о консервации; Настройка устройств автоматического регулирования и защиты систем вентиляций и кондиционирования воздуха для поддержания оптимальных и безопасных режимов эксплуатации; Управление комплексной автоматизацией и диспетчеризацией систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Ведение журнала эксплуатации и технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде. |
|  |  | Умения: Осуществлять консервацию и расконсервацию оборудования; Применять технические средства автоматизации; Выполнять работы по наладке систем автоматизации; Программировать микроконтроллеры; Вводить управляющие программы в процессоры и программируемые контроллеры и контролировать циклы их выполнения при работе; Использовать микропроцессорную технику и библиотеки управляющих программ; Оформлять документацию по техническому обслуживанию и эксплуатации; Работать с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Пользоваться слесарными инструментами, необходимыми при эксплуатации и регулировании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Определять производительность и потребляемую мощность систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Визуально оценивать безопасность функционирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Систематизировать и анализировать информацию, полученную при измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее основе принимать решение о необходимости регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Выполнять пуск, остановку, консервацию и расконсервацию систем вентиляций и кондиционирования воздуха, в том числе их экстренную остановку при возникновении аварийных ситуаций; Соблюдать требования охраны труда и экологической безопасности при консервации или расконсервации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Вести журнал эксплуатации и технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде. |
|  |  | Знания: Алгоритм выполнения работ по консервации и расконсервации систем вентиляции и кондиционирования; Жестко и свободно программируемые контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования воздуха; Техническую документацию систем автоматизации; Технические средства систем автоматизации; Показатели качества работы систем автоматического регулирования. Нормативные документы, относящиеся к эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; Условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах, формулы для расчета производительности и потребляемой мощности систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Назначение, принцип работы и способы регулирования производительности машин и аппаратов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Оптимальные режимы эксплуатации, признаки нештатной работы и предельные значения параметров (давлений, температур, расходов, токов, напряжения) оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Правила настройки устройств автоматической защиты и регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; Требования охраны труда и экологической безопасности, необходимые при эксплуатации систем кондиционирования; Назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз. |
| ВД.2. Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования | ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, монтажных узлов и блоков | Практический опыт: Условные обозначения, применяемые в рабочих и монтажных проектах; Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации; Назначение и виды слесарного инструмента для монтажа систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта; Принципы построения сборочных чертежей, условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта Технология монтажных работ систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации (устанавливаемого оборудования и воздуховодов); Правила монтажа заслонок с ручным и механическим приводом, обратных клапанов, шиберов, дроссель-клапанов, гибких вставок, дефлекторов; Способы проверки деталей и узлов монтируемого оборудования; допуски и посадки при сборке деталей; Правила разборки и сборки вентиляторов; Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их применения. |
|  |  | Умения: Понимать принципы построения сборочных чертежей, принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, приспособления, расходные материалы и запасные части для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта или замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. |
|  |  | Знания: Условные обозначения, применяемые в рабочих и монтажных проектах; Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации; Назначение и виды слесарного инструмента для монтажа систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации; Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта; Принципы построения сборочных чертежей, условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта Технология монтажных работ систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации (устанавливаемого оборудования и воздуховодов); Правила монтажа заслонок с ручным и механическим приводом, обратных клапанов, шиберов, дроссель-клапанов, гибких вставок, дефлекторов; Способы проверки деталей и узлов монтируемого оборудования; допуски и посадки при сборке деталей; Правила разборки и сборки вентиляторов; Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их применения. |
|  | ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования | Практический опыт: Проведение диагностики отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования; Изучение документации по диагностике неисправностей и устранению внезапных отказов оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Подготовка комплекта инструмента, контрольно-измерительных приборов и оборудования для диагностики и устранения внезапных отказов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Подготовка комплекта расходных материалов, используемых при внеплановом ремонте систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Внеплановый осмотр или пробный пуск аварийных систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Диагностика неисправности путем считывания ее кода с контроллера с последующей его идентификацией или инструментального определения сработавшего устройства защиты в системах вентиляций и кондиционирования воздуха; Определение вышедших из строя деталей, сборочных узлов и контрольно-измерительных приборов систем вентиляций и кондиционирования воздуха, их демонтаж, дефектация, ремонт или замена; Занесение результатов внепланового ремонта в журнал технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха. |
|  |  | Умения: Оценивать визуально, с помощью контрольно-измерительных приборов или компьютерной диагностики правильность функционирования, производительность и потребляемую мощность систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Понимать принципы построения сборочных чертежей, принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, приспособления, расходные материалы и запасные части для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта или замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Диагностировать и устранять любые (механические, гидравлические и электрические) неисправности оборудования систем кондиционирования воздуха. Брать пробы для проверки качества рабочих веществ, удалять их из циркуляционных контуров и заправлять их в циркуляционные контуры систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Паять твердыми припоями в среде азота оборудование циркуляционных контуров, используемых в системах вентиляций и кондиционирования воздуха. |
|  |  | Знания: Нормативные документы и профессиональные термины, относящиеся к монтажу, пусконаладке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Основы термодинамики, теории теплообмена, гидравлики, аэродинамики, электротехники, автоматизации и деталей машин; Назначение и порядок применения инструментов, приборов, приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых для ремонта систем вентиляции и кондиционирования; Назначение, принцип работы, устройство, способы регулирования производительности и особенности конструкции оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Оптимальные режимы функционирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха, порядок их пуска и остановки; Назначение, принцип работы инструмента, контрольно-измерительных приборов, приспособлений, расходных материалов и запасных частей для устранения внезапных отказов систем вентиляций икондиционирования воздуха. |
|  | ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. | Практический опыт: Выполнение наладки систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; Пусконаладка систем вентиляций и кондиционирования воздуха, и вывод их на расчетный режим эксплуатации. |
|  |  | Умения: Проводить замену элементов систем вентиляции и кондиционирования; Планировать работы среднего и капитального ремонта; Производить слив/утилизацию теплоносителя и хладагента; Осуществлять укрупненную разборку и сборку оборудования, ревизии и ремонта компрессоров, насосов, вентиляторов; Проводить наладку оборудования систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; Выполнять слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы; Выполнять монтаж отремонтированного оборудования, подключение его к электросети и щитам управления, проверку на герметичность и вакуумирование контуров хладагента и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха в соответствии с нормативной документацией; Выполнять пусконаладку систем вентиляций и кондиционирования воздуха, (настраивать устройства защиты и регулирования, программировать контроллеры, измерять параметры работы оборудования и выводить его на оптимальный режим работы); Оформлять журнал эксплуатации и ремонта. |
|  |  | Знания: Методы дефектации деталей, сборочных узлов и оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха, и правила составления дефектных ведомостей; Технология ремонта, монтажа и пусконаладки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз; Методы правильной организации труда при выполнении операций ремонта систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Правила заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде. |
| ВД.3.Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования | ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования | Практический опыт: Определение порядка проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; Обеспечение своевременного завоза на объекты необходимого инструмента. |
|  |  | Умения: Обеспечивать выполнение производственных заданий; Организовывать работу персонала. |
|  |  | Знания: Содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования; Устройства систем, оборудования и эксплуатационные требования к системам вентиляций и кондиционирования; Виды неисправностей в работе систем и способы их определения; Документацию по оценке состояния систем; Виды ремонтов, состав и способы их определения; Периодичность ремонтов; Технологию ремонта оборудования с соблюдением мероприятий по охране труда; Виды испытаний оборудования; Правила пуска в эксплуатацию. |
|  | ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов | Практический опыт: Определение перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов, количество расходного материала, крепежа, приобретаемого оборудования по заключенным договорам и обеспечение своевременного завоза их на объекты; Контроль за распределением оборудования и материалов по объектам и поддержанием адекватного уровня запасов; Ведение внутреннего складского учета. |
|  |  | Умения: Вести учет инструментов, расходных материалов и запасных частей; Оформлять отчетную документацию по закупкам и отгрузке оборудования и материалов. |
|  |  | Знания: Порядок обеспечения производственного процесса материалами, запасными частями и инструментами; Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручного и механизированного инструмента, инвентаря, приспособлений и СИЗ. |
|  | ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования | Практический опыт: Определение трудоемкости и длительности работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; Планирование повседневной деятельностью подразделения; Контроль за сроками начала и окончания работ на объектах, графиком, согласно заключенным договорам. |
|  |  | Умения: Осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с графиком; Разрабатывать графики работ персонала и вести учет рабочего времени; Разрабатывать текущие планы бригады, участвовать в перспективном планировании; Проводить диагностику оборудования и выявлять уровень сложности и трудоемкость требуемого ремонта. |
|  |  | Знания: Виды ремонтов, состав и способы их определения; Периодичность ремонтов; Технологию ремонта оборудования с соблюдением мероприятий по охране труда. |
|  | ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования | Практический опыт: Разработка сопутствующей технической документации при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. |
|  |  | Умения: Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе оборудования; Обеспечение безопасных методов ведения работ. |
|  |  | Знания: Правила оформления технической и технологической документации; основы теории принятия управленческих решений. |
|  | ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. | Практический опыт: Организация деятельности структурного подразделения выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных; Координация и контроль работы технологического объекта по обеспечению требований технологического регламента; Выполнение работ по устранению замечаний при гарантийных случаях, в соответствии с технической документацией и инструкциями завода-изготовителя оборудования; Подготовка и оформление приемо-сдаточной и исполнительной документации по объекту. |
|  |  | Умения: Осуществлять контроль над выполнением работ; Анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию труда. |
|  |  | Знания: Параметры и способы контроля качества ремонтных работ; Режим труда и отдыха на предприятии; Технологию работ при эксплуатации систем и оборудования; Строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и создании безопасных условий производства работ. |

3.2 Оснащение баз практик

Учебная практика реализуется в лабораториях колледжа с оборудованием, обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенных содержанием рабочего учебного плана (РУП).

Реализация РУП предполагает обязательную учебную практику по профессиональным модулям ПМ.01 «Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования»; ПМ.02 «Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования»; ПМ.03 «Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования»; ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»».

Обязательную производственную практику по профессиональным модулям ПМ.01 «Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования»; ПМ.02 «Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования»; ПМ.03 «Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования», а также преддипломную практику.

Производственная и преддипломная практика реализуется в организациях, направление деятельности которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся.

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производственной и преддипломной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

4 Организация контроля и оценки уровня освоения Учебной практики

4.1 Задание по учебной практике УП.01 «Учебная практика» по ПМ.01 «Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования»

Для получения задания по УП.01 «Учебная практика» по ПМ.01 «Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования» студентам необходимо перейти по ссылке

| Задания по УП.01 «Учебная практика» по ПМ.01 «Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования» | \\srv4\help_info\Московцева\2023-2024\ВС\задания по УП.01 |
| --- | --- |

4.2 Задание по учебной практике УП.02 «Учебная практика» по ПМ.02 «Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования»

Для получения задания по УП.02 «Учебная практика» по ПМ.02 «Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования» студентам необходимо перейти по ссылкам

| Задания по УП.02 «Учебная практика» по ПМ.02 «Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования» | \\srv4\help_info\Московцева\2023-2024\ВС\задания по УП.02 |
| --- | --- |

4.3 Задание по учебной практике УП.03 по ПМ.03 «Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования»

Для получения задания по УП.03 по ПМ.03 «Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования» студентам необходимо перейти по ссылкам

| Задания по УП.03 по ПМ.03 «Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования» | \\srv4\help_info\Московцева\2023-2024\ВС\задания по УП.03 |
| --- | --- |

4.4 Задание по учебной практике УП.04 по ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

Для получения задания по УП.04 по ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» студентам необходимо перейти по ссылке

| Задания по УП.04 по ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих » | \\srv4\help_info\Московцева\2023-2024\ВС\задания по УП.04 |
| --- | --- |

4.6 Критерии оценки Учебной практики

Задания по учебной практике оцениваются по пятибалльной шкале:

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент:

- свободно применяет полученные знания при выполнении практических заданий;

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий;

- в отчете по Учебной практике правильно и аккуратно выполнены все практические задания;

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает точное определение основных понятий, использует специальную терминологию профессионального модуля, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, сопровождает ответ примерами.

Оценка «хорошо» ставится, если:

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2-3 недочета при выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя;

- в отчете по Учебной практике делает незначительные ошибки;

- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой ситуации, приведении примеров.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:

- практические задания по Учебной практике выполнены не полностью, но объем выполненной части позволяет получить правильные результаты и выводы;

- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические навыки, были допущены ошибки;

- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму;

- в отчете по Учебной практике допущены ошибки;

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении материала требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:

- задания по Учебной практике выполнены не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь отдельные представления об изученном материале, большая часть материала не усвоена;

- в отчете по Учебной практике допущены грубые ошибки, либо он вообще отсутствует;

- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.

Условия выполнения задания по учебной практике:

- время выполнения задания: 6 академических часов в день.

- оборудование учебных кабинетов и рабочих мест:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- компьютер преподавателя;

- компьютеры для студентов;

- ЖК панель;

- наглядные пособия (модели изделий, диаграммы, комплект плакатов,  схемы, технические задания).

Стенд УХС 01-03 «Холодильная машина – Поиск неисправности»

Стенд УХС 02 «Холодильная машина»

Стенд УХС 03-01 «Водоохлаждающая холодильная машина с доводчиком»

Стенд УХС 04-03 «Водоохлаждающая холодильная машина — чиллер»

Стенд УХС 05 «Электрические цепи холодильной машины — Щит управления»

Стенд УХС 06 «Электрические цепи холодильной машины — Поиск неисправности»

- Оборудование слесарных мастерских:

Рабочая станция инженера холодильщика;

Паяльный пост (пропан-кислород):

Кислородный баллон 5 л. (заправленный, рабочее давление 150 Бар)

Пропановый баллон 2 л. (заправленный, рабочее давление 16 Бар)

Горелка пропан-кислород для пайки медных труб 6-28мм

Баллон с азотом 10 л (заправленный, рабочее давление 150 Бар)

Фреон R404a

Фреон R134a

5 Организация контроля и оценки уровня освоения производственной практики

5.1 Тематический план и содержание производственной (по профилю специальности) практики:

| Содержание | Виды деятельности | Объем часов | Период проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПП.01 по ПМ.01 «Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования» | 108 | 4 семестр |
|  | Ознакомление с предприятием, работой служб, участков и рабочим местом. | 6 |  |
|  | Участие в прохождении инструктажа по организации рабочего места и безопасности труда. | 6 |  |
|  | Участие в выполнении основных требований, предъявляемых к монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 6 |  |
|  | Участие в работах с применением инструментов и подъёмных средств при сборке и монтаже систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 6 |  |
|  | Участие в работах с использованием технической документации при производстве монтажных работ систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 6 |  |
|  | Участие в испытании смонтированных систем вентиляции и кондиционирования воздуха; | 6 |  |
|  | Участие в работах при монтаже, проверке монтажа на горизонтальность и вертикальность, проверке сварных швов, крепления, установке арматуры, КИП и предохранительных устройств. | 6 |  |
|  | Участие в работах при монтаже, проверке монтажа на горизонтальность и вертикальность, проверке сварных швов, крепления, установке арматуры, КИП и предохранительных устройств. | 6 |  |
|  | Участие в определении последовательности работ при отсутствии технической документации | 6 |  |
|  | Участие в подборе инструментов и оборудования для монтажа | 6 |  |
|  | Участие в пуске систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 6 |  |
|  | Участие в проведении контрольных операций по определению качества монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 6 |  |
|  | Участие в ознакомлении с системой автоматического регулирования систем вентиляции и кондиционирования. | 6 |  |
|  | Участие в ознакомлении с назначением КИП и средств автоматизации, установленных на оборудовании и щитах управления | 6 |  |
|  | Участие в работах по установке и демонтажу приборов и средств | 6 |  |
|  | Участие в ознакомлении с приемами обслуживания приборов для измерения и регулирования давления, температуры и уровня. | 6 |  |
|  | Участие в принятии мер при отклонении показателей. | 6 |  |
|  | Сбор и систематизация данных для отчета | 4 |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |
| ПП.02 по ПМ.02 «Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования» | 144 | 6 семестр |
|  | Ознакомление с предприятием. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. | 6 |  |
|  | Ознакомление с работой служб, участков и рабочим местом. | 6 |  |
|  | Участие в ознакомлении с обязанностями дублера мастера | 6 |  |
|  | Участие в оформлении эксплуатационно-технической документации | 6 |  |
|  | Участие в обходе систем вентиляции и кондиционирования | 6 |  |
|  | Участие в проведении пуско-наладочных работ | 6 |  |
|  | Участие в проведении пуско-наладочных работ | 6 |  |
|  | Участие в проведении ремонтных работ | 6 |  |
|  | Участие в проведении ремонтных работ | 6 |  |
|  | Участие в выполнении работ с приборами | 6 |  |
|  | Участие в выполнении работ с приборами | 6 |  |
|  | Участие в ознакомлении со структурой организаций, эксплуатирующих системы вентиляции и кондиционирования воздуха | 6 |  |
|  | Участие в определении неисправностей в работе систем и оборудования | 6 |  |
|  | Участие в установке, замене и восстановлении работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем вентиляции и кондиционирования | 6 |  |
|  | Участие в установке, замене и восстановлении работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем вентиляции и кондиционирования | 6 |  |
|  | Участие в составлении и оформлении паспортов, журналов и дефектных ведомостей | 6 |  |
|  | Участие в составлении и оформлении паспортов, журналов и дефектных ведомостей | 6 |  |
|  | Участие в заполнении актов по оценке состояния систем | 6 |  |
|  | Участие в заполнении по оценке состояния систем | 6 |  |
|  | Участие в разработке плана мероприятий по устранению дефектов | 6 |  |
|  | Участие в разработке плана мероприятий по устранению дефектов | 6 |  |
|  | Участие в составление графиков проведения осмотров и ремонтов | 6 |  |
|  | Участие в составление графиков проведения осмотров и ремонтов | 6 |  |
|  | Сбор и систематизация данных для отчета | 4 |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |
| ПП.03 по ПМ.03 «Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования» | 180 | 8 семестр |
| Тема1.1 Эксплуатационные требования к систем вентиляции и кондиционирования | Ознакомление со структурой и задачей эксплуатационной организации. Ознакомление с документацией эксплуатационной организации. | 6 |  |
|  | Рассмотрение основных эксплуатационных требований к системам вентиляции и кондиционирования | 6 |  |
| Тема1.2 Основные параметры и порядок проведения технического диагностирования систем вентиляции и кондиционирования | Рассмотрение основных параметров проведения технического диагностирования систем вентиляции и кондиционирования | 6 |  |
|  | Участие в проведении технического диагностирования систем вентиляции и кондиционирования | 6 |  |
| Тема1.3 Контроль качества работ по эксплуатации оборудования и систем вентиляции и кондиционирования | Осуществление контроля качества работ по эксплуатации оборудования и систем вентиляции и кондиционирования | 6 |  |
|  | Участие в осуществлении контроля качества работ по эксплуатации оборудования и систем вентиляции и кондиционирования | 6 |  |
| Тема2.1 Виды ремонтных работ, проводимых при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования | Ознакомление с ремонтными работами. Рассмотрение требований правил безопасности при ремонтных работах. | 6 |  |
|  | Участие в ремонтных работах. | 6 |  |
| Тема 2.2 Технология и организация работ при эксплуатации систем и оборудования | Рассмотрение технологии и организации работ при эксплуатации систем и оборудования. Участие в организации работ при эксплуатации систем и оборудования. | 6 |  |
|  | Участие в организации работ при эксплуатации систем и оборудования. | 6 |  |
| Тема2.3 Организация работ по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями | Рассмотрение организации работ по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями. | 6 |  |
|  | Участие в организации работ по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями. | 6 |  |
| Тема 3.1 Разработка и оформление документации по эксплуатации. | Рассмотрение и оформление документации по эксплуатации. Участие в разработке и оформлении документации по эксплуатации. | 6 |  |
|  | Участие в разработке и оформлении документации по эксплуатации. | 6 |  |
| Тема 3.2 Виды ремонтных работ, проводимых при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования | Ознакомление с ремонтными работами. Рассмотрение требований правил безопасности при ремонтных работах. | 6 |  |
|  | Участие в ремонтных работах. | 6 |  |
| Тема 3.3Технология и организация работ при эксплуатации систем и оборудования | Рассмотрение технологии и организации работ при эксплуатации систем и оборудования. Участие в организации работ при эксплуатации систем и оборудования. | 6 |  |
|  | Участие в организации работ при эксплуатации систем и оборудования. | 6 |  |
| Тема 4.1 Разработка документации по эксплуатации. | Рассмотрение документации по эксплуатации. | 6 |  |
|  | Участие в разработке документации по эксплуатации. | 6 |  |
|  | Участие в разработке документации по эксплуатации. | 6 |  |
| Тема 4.2 Оформление документации по эксплуатации. | Участие в оформлении документации по эксплуатации. | 6 |  |
|  | Участие в оформлении документации по эксплуатации. | 6 |  |
|  | Участие в оформлении документации по эксплуатации. | 6 |  |
| Тема5.1 Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных | Ознакомление с руководством другими работниками при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных | 6 |  |
|  | Ознакомление с руководством другими работниками при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных | 6 |  |
|  | Участие в руководстве другими работниками при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования | 6 |  |
|  | Участие в руководстве другими работниками при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования | 6 |  |
|  | Ознакомление с нормативными требованиями по охране труда и защите окружающей среды | 6 |  |
|  | Подготовка отчета | 4 |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |

  - Критерии оценки производственной практики

Задания по производственной практике оцениваются по пятибалльной шкале:

- «Отлично» ставится, если студент-практикант в полном объеме выполнил предложенные ему задания, представил отчетную документацию в соответствии с графиком организации практики, не имел замечаний со стороны принимающих учреждений.

- «Хорошо» ставится, если студент-практикант в полном объеме выполнил предложенные ему задания, представил отчетную документацию в соответствии с графиком, но имел замечания со стороны принимающих учреждений.

- «Удовлетворительно» ставится, если студент-практикант не в полном объеме выполнил предложенные ему задания, представил отчетную документацию не в соответствии с графиком организации производственной практики, имел замечания со стороны принимающих учреждений.

- «Неудовлетворительно» ставится, если студент-практикант не выполнил предложенные ему задания практики, не представил отчетную документацию по итогам прохождения практики, имел замечания со стороны принимающих учреждений.

В конце прохождения Производственной практики студенты сдают руководителю практики от колледжа Отчет о прохождении Производственной практики в распечатанном виде. Образец отчета по Производственной практике представлен в Приложении 1.

6 Организация контроля и оценки уровня освоения преддипломной практики

6.1 Тематический план и содержание преддипломной практики:

| Наименование разделов, видов деятельности | Содержание | Объем часов |
| --- | --- | --- |
|  | ПДП Преддипломная практика | 144 |
| ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 | Ознакомление с предприятием. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. | 6 |
| ПМ.01 | Участие в пуске систем вентиляции и кондиционирования воздуха в работу | 6 |
| ПМ.01, ПМ.04 | Участие в проведении контрольных операций по определению качества монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 6 |
| ПМ.01, ПМ.04 | Ознакомление с системой автоматического регулирования систем вентиляции и кондиционирования. | 6 |
| ПМ.01 | Назначение КИП и средств автоматизации, установленных на оборудовании и щитах управления | 6 |
| ПМ.01, ПМ.04 | Участие в установке и демонтажу приборов и средств | 6 |
| ПМ.01, ПМ.04 | Участие в обслуживании приборов для измерения и регулирования давления, температуры и уровня. | 6 |
| ПМ.02 | Участие в обходе систем вентиляции и кондиционирования | 6 |
| ПМ.02 | Участие в проведении пуско-наладочных работ | 6 |
| ПМ.02 | Участие в проведении ремонтных работ | 6 |
| ПМ.02 | Составление и оформление паспортов, журналов и дефектных ведомостей | 6 |
| ПМ.02 | Заполнение актов по оценке состояния систем | 6 |
| ПМ.02 | Участие в разработке плана мероприятий по устранению дефектов | 6 |
| ПМ.03 | Участие в проведении технического диагностирования систем вентиляции и кондиционирования | 6 |
| ПМ.03 | Участие в осуществлении контроля качества работ по эксплуатации оборудования и систем вентиляции и кондиционирования | 6 |
| ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 | Сбор и систематизация материалов по теме дипломного проекта | 6 |
| ПМ.03 | Участие в организации работ при эксплуатации систем и оборудования | 6 |
| ПМ.03 | Участие в организации работ по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями | 6 |
| ПМ.03 | Рассмотрение и оформление документации по эксплуатации. Участие в разработке и оформлении документации по эксплуатации. | 6 |
| ПМ.03 | Участие в руководстве другими работниками при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования | 6 |
| ПМ.03 | Ознакомление с нормативными требованиями по охране труда и защите окружающей среды | 6 |
| ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 | Сбор и систематизация материалов по теме дипломного проекта | 6 |
| ПМ.03 | Участие в оформлении документации по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования. | 6 |
| ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 | Сбор и систематизация данных для отчета | 4 |
| ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 | Дифференцированный зачет | 2 |

  - Критерии оценки преддипломной практики

Задания по Преддипломной практике оцениваются по пятибалльной шкале:

- «Отлично» ставится, если студент-практикант в полном объеме выполнил предложенные ему задания, представил отчетную документацию в соответствии с графиком организации практики, не имел замечаний со стороны принимающих учреждений.

- «Хорошо» ставится, если студент-практикант в полном объеме выполнил предложенные ему задания, представил отчетную документацию в соответствии с графиком, но имел замечания со стороны принимающих учреждений.

- «Удовлетворительно» ставится, если студент-практикант не в полном объеме выполнил предложенные ему задания, представил отчетную документацию не в соответствии с графиком организации производственной практики, имел замечания со стороны принимающих учреждений.

- «Неудовлетворительно» ставится, если студент-практикант не выполнил предложенные ему задания практики, не представил отчетную документацию по итогам прохождения практики, имел замечания со стороны принимающих учреждений.

В конце прохождения Преддипломной практики студенты сдают руководителю практики от колледжа Отчет о прохождении Преддипломной практики в распечатанном виде. Образец отчета по Преддипломной практике представлен в Приложении 2.

- Требования охраны труда

  - Инструкция по охране труда для Учебной практики

1 Общие требования безопасности

1.1 К занятиям в лекционных кабинетах допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

1.2 При проведении занятий обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3 При проведении занятий возможно воздействие на обучающихся следующих вредных и опасных факторов:

- нарушение осанки студентов, искривление позвоночника, развитие близорукости - при неправильном подборе размеров учебной мебели;

- нарушение остроты зрения - при недостаточной освещенности в кабинете;

- поражение электрическим током - при неисправном электрооборудовании кабинета.

1.4 При получении студентом травм необходимо:

- оказать первую помощь;

- сообщить о случившемся администрации и родителям пострадавшего;

- при необходимости отправить пострадавшего в лечебное учреждение.

2 Требовании перед началом занятий

2.1 Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк (20Вт/кв.м.) при люминесцентных; не менее 150 лк. (48 Вт/кв.м.) при лампах накаливания.

2.2 Убедиться в исправности электрооборудования кабинета; светильники должны быть надежно повешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

2.3 Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете:

- расстояние между наружной стеной кабинета и первым рядом столов должно быть не менее 0,6 м.;

- расстояние между внутренней стеной кабинета и столами должно быть не менее 0.5 м.;

- расстояние между задней стеной кабинета и столами должно быть 0.2 - 0.5 м.;

- расстояние от классной доски до первых столов должно быть 2.4 - 2.7 м.;

- расстояние от классной доски до последних столов должно быть не более 8 м.;

- удаление мест занятий от окон не должно превышать 6 м.

2.4 Проверить санитарное состояние кабинета и проветрить его, убедиться в целостности стекол в окнах.

2.5 Убедиться в том, что температура воздуха находится в пределах 18 - 20 С.

3 Требования безопасности во время занятий

3.1 Посадку студентов за рабочие столы производить в соответствии с их ростом.

3.2 Студентам, со значительным снижением слуха, рабочие места предоставлять за первыми и вторыми столами.

Студентам с пониженной остротой зрения отводятся места ближе к окну за первыми столами.

Студентов с ревматическими, хроническими заболеваниями, частыми ангинами и острыми воспаленьями верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше от окна.

Два раза в год студентов, сидящих, в крайних рядах меняют местами - с целью предупреждения искривления позвоночника и развития косоглазия.

3.3 Для обеспечения надлежащей естественной освещенности ЗАПРЕЩАЕТСЯ ставить на подоконники цветы.

3.4 Все используемые в кабинетах демонстрационные электрические приборы должны быть исправны и иметь заземление или зануление.

3.5 Стекла окон очищать от пыли и грязи не реже 3-4 раз в год, очистку светильников производить не реже одного раза в 3 месяца. Привлекать студентов к этим работам ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

3.6 При открывании окон, рамы фиксировать в открытом положении крючками. При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.

3.7 Во избежание выпадения из окна, а также ранения стеклом, вставать на подоконник ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

4 Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1 При плохом самочувствии сообщить об этом преподавателю.

4.2 При прорыве системы отопления необходимо удалить студентов из кабинета и сообщить коменданту или администратору корпуса.

4.3 При возникновении пожара необходимо:

- немедленно эвакуировать студентов из здания;

- сообщить о пожаре по телефону «01» и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.4 При получении студентом травмы необходимо:

- оказать первую помощь пострадавшему;

- сообщить о случившемся администрации колледжа и родителям пострадавшего;

- при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5 Требования безопасности по окончании занятий

5.1 Выключить демонстративные электрические приборы.

5.2 Проветрить и провести влажную уборку кабинета.

5.3 Закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

    - Инструкция о мерах пожарной безопасности для Учебной практики

1 Общие правила пожарной безопасности

1.1 Данная инструкция по пожарной безопасности в учебных кабинетах математического и гуманитарного цикла разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

1.2 В соответствии с правилами пожарной безопасности преподавателям, обучающимся и обслуживающему персоналу необходимо знать и соблюдать инструкцию по пожарной безопасности в учебных кабинах, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации обучающихся, материальных ценностей и способствовать тушению пожара.

1.3 Преподаватели, работающие в учебном кабинете колледжа, а также обучающиеся обязаны уметь быстро находить места расположения первичных средств пожаротушения, знать план и способы эвакуации из учебного кабинета и здания колледжа в случае пожара, правила поведения при возникновении пожара.

1.4 Ответственность за обеспечение противопожарной защиты в учебном кабинете, выполнение данной инструкции несет преподаватель, проводящий в нем учебные занятия, который приказом директора колледжа назначен ответственным лицом за пожарную безопасность в учебном кабинете.

1.5 В учебном кабинете колледжа строго запрещено:

1.5.1 выполнять перепланировку помещения с отступлением от требований действующих строительных норм и правил;

1.5.2 увеличивать установленное число парт (столов), а также превышать нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах;

1.5.3 располагать не открывающиеся решетки, декоративные и архитектурные устройства на окнах;

1.5.3 располагать не открывающиеся решетки, декоративные и архитектурные устройства на окнах;

1.5.4 использовать с целью отопления помещения нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;

1.5.5 использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники;

1.5.6 обворачивать электрические лампы бумагой, тканью и другими горючими материалами;

1.5.7 использовать для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, осуществлять уборку помещений, очистку оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

1.5.8 оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть телевизоры, мультимедийные проекторы, диапроекторы, компьютеры, принтеры и другие электроприборы;

1.5.9 включать в одну электрическую розетку несколько мощных потребителей электроэнергии.

1.6 В учебном кабинете колледжа допускается размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса приборы, принадлежности, пособия, которые должны храниться в шкафах, на стеллажах.

1.7 Хранение в учебном кабинете учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, осуществление других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами образовательного учреждения, не разрешено.

1.8 В учебном кабинете образовательного учреждения число рабочих парт не должно превышать количества, определенного нормой проектирования. Расстановка мебели и оборудования не должна препятствовать эвакуации из кабинета.

2 Требования пожарной безопасности перед началом работы в учебном кабинете

2.1 Внимательно изучить правила противопожарной безопасности на рабочем месте, в учебном кабинете, порядок безопасной работы с электрооборудованием.

2.2 Проверить исправность систем отопления и вентиляции, электрооборудования, принять меры к устранению выявленных неисправностей, которые потенциально могут привести к возникновению пожара (обучающиеся обо всех обнаруженных недостатках сообщают преподавателю или администрации колледжа, самостоятельно устранять недостатки не разрешается).

2.3 Проверить, свободны ли пути эвакуации из учебного кабинета, проходы к первичным средствам пожаротушения.

- работнику службы охраны пруда предприятия;

- руководителю практики от колледжа.

2.4 Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, учебно-наглядные пособия, проверить их исправность.

2.5 Личные вещи, сумки, рюкзаки и портфели, обучающиеся располагают таким образом, чтобы не допускать загромождения ими проходов.

2.6 Преподаватель, ответственный за учебный кабинет, должен проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, а также проинструктировать обучающихся в начале урока о мерах пожарной безопасности в учебном кабинете.

3 Требования пожарной безопасности во время работы в учебном кабинете

3.1 Строго соблюдать в учебном кабинете образовательного учреждения все установленные правила противопожарной защиты, требования инструкции по пожарной безопасности в учебном кабинете и установленный противопожарный режим.

3.2 Строго запрещено использовать приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не разрешается применять оборудование и приборы, провода и кабели которых имеют открытые токоведущие элементы.

3.3 Не допускается включать демонстрационное оборудование в неисправную электрическую розетку, во время работы необходимо следить, не нагревается ли электрическая вилка, не нарушена ли целостность электрошнура.

3.4 Если в учебном кабинете используется компьютер, не разрешается класть на системный блок и монитор какие-либо предметы.

3.5 Строго запрещено оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы и использовать приборы, оснащенные открытой спиралью.

3.6 Все обнаруженные неисправности в электросетях и электроаппаратуре должны немедленно устраняться.

3.7 В учебном кабинете колледжа во время проведения работы запрещено:

3.7.1 использовать кабели и электрические провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

3.7.2 оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;

3.7.3 пользоваться поврежденными электрическими розетками, рубильниками, выключателями;

3.7.4 завязывать и скручивать электрические провода, а также оттягивать провода и светильники;

3.7.5 использовать не сертифицированные удлинители (фильтры); -удалять стеклянные колпаки со светильников;

3.7.6 выполнять работы при неисправной вентиляции.

3.8 Курение, использование спичек, зажигалок, а также пиротехнических средств в помещении учебного кабинета категорически запрещено.

3.9 В случае необходимости проведения сварочных и других огневых работ —разрешать их выполнение только по приказу директора колледжа

4 Требования пожарной безопасности в аварийных ситуациях

4.1 В случае выявления какой-либо неисправности в работе электрооборудования, находящегося под напряжением (повышенном его нагревании, появлении искрения и т.д.), незамедлительно отключить источник электропитания и доложить об этом администрации колледжа.

4.2 При коротком замыкании в электрооборудовании и его возгорании немедленно отключить его от электрической сети, экстренно эвакуировать всех обучающихся из учебного кабинета в безопасное место. Срочно оповестить о пожаре в пожарную часть по 3 телефону 01, 101, 112и директора колледжа и, по возможности, приступить к ликвидации очага возгорания всеми имеющимися в наличии средствами пожаротушения.

4.3 Эвакуацию проводить в соответствии с утвержденным планом, однако, не исключена возможность, что пожаром или дымом некоторые эвакуационные пути будут отрезаны. В этом случае необходимо не допустить пересечения людских потоков.

4.4 Во время передвижения в сильно задымленном помещении учебного кабинета необходимо нагибаться или ползти. В задымленном помещении во избежание потери ориентировки следует передвигаться только вдоль стен.

4.5 Последним покидает помещение кабинета преподаватель, осуществляющий эвакуацию, и только после того, как лично убедится в отсутствии там кого-либо из людей.

4.6 В случае получения травмы следует незамедлительно оказать первичную неотложную медицинскую помощь пострадавшему, доложить о случившемся администрации колледжа, при необходимости, организовать транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.7 Очень важно во время пожара не допустить возникновения и распространения паники.

5 Требования пожарной безопасности по окончании работы в учебном кабинете

5.1 Отключить все электрические устройства от электросети.

5.2 Привести в надлежащий порядок рабочее место, убрать оборудование в шкафы, вынести из помещения кабинета мусор.

5.3 После окончания занятий в учебном кабинете преподаватель должен тщательно осмотреть помещение, устранить все выявленные недостатки или оповестить о них заместителя директора по административно-хозяйственной части, обесточить электрическую сеть.

5.4 Закрыть все окна, выключить освещение, закрыть учебный кабинет, ключ сдать на вахту колледжа.

7.2 Инструкция по охране труда для студентов колледжа, направляемых на Производственную (по профилю специальности) и Преддипломную практику

1 Общие положения

1.1 Студент, прибывший для прохождения практики на предприятие, обязан обратиться в службу охраны труда предприятия для прохождения вводного инструктажа.

1.2.   На рабочем месте студент обязан получить от руководителя работ первичный инструктаж.

1.3.  Перед выполнением работы, студент должен пройти обучение безопасным приемам выполнения работы (стажировку), пройти проверку знаний в комиссии предприятия и подучить удостоверение по охране труда.

2. Требования безопасности во время прохождения практики

2.1.  Во время прохождения практики студент обязан выполнять только ту работу, которая определена руководителем практики на производстве и соответствует программе практики.

2.2. В работе студент обязан соблюдать все требования правил внутреннего распорядка предприятия (на котором он проходит практику), инструкции по охране труда предприятия и пожарной безопасности.

2.3.  Студент имеет право и обязан пользоваться всеми предусмотренными инструкциями по охране труда, средствами индивидуальной защиты (СИЗ), и санитарно-гигиеническими средствами от работодателя.

При отказе предприятия обеспечивать студента надлежащей спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (СИЗ) - студент должен сообщить об этом администрации колледжа.

2.4. Студенту запрещается во время прохождения практики:

- употреблять спиртные напитки;

- нарушать производственную дисциплину;

- подвергать свою жизнь и жизнь окружающих людей - опасности.

2.5. В случае нарушения безопасных условий труда на рабочем месте, где студент проходит практику, студент должен сообщить обо всех нарушениях:

- руководителю практики от предприятия;

- работнику службы охраны пруда предприятия;

- руководителю практики от колледжа.

8 Литература для обучающихся

Основные источники:

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2017.

- Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.:-Academia, 2017.

- Бодров В.И. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2017

- Калмаков А.А., Романова С.С., Щелкунов С.А.Автоматика и автоматизация систем вентиляции, 2017.

- Крупнов Б.А., Терминология по строительной теплофизике, отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и теплоснабжению, М: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2017.

- Краснов В.И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2018.- 224 с.

- Орлов В.А. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для нач. проф. образования / К.С.Орлов – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 336 с.

Дополнительные источники:

- Фокин С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014.- 368 с.

Электронные издания (электронные ресурсы)

- Информационный портал. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. Режим доступа: http://window.edu.ru

- Информационный портал. Строительные нормы и правила, СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: http://snipov.net/

- Информационный портал. Режим доступа: www.conditionery.ru .

- Информационный портал. Режим доступа: www.mir-klimata.com .

- Информационный портал. Режим доступа: www.mkc-ltd.ru .

- Информационный портал. Режим доступа: https://ventportal.com/.

- Информационный инженерный портал. Режим доступа: http://www.teploportal.ru/vent.htm.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Отчет по Производственной практике

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

«НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ»

(ГАПОУ КК «НКСЭ»)

Специальность: 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

ОТЧЕТ

ПО ПРАКТИКЕ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Профессиональный модуль ___

«_____________________________________________________»

Выполнил:

студент группы ______   ___________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Заключение и оценка

руководителя практики от

организации________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Руководитель практики

от организации ____________________________________ ___________________________

(должность)                                           (фамилия, инициалы)

Место

________________                 _____     ____________20__ г.

печати                       (подпись)                                       (дата)

Оценка

руководителя практики от колледжа ______________________________________________

(хорошо, отлично, удовлетворительно)

Руководитель практики от колледжа __________________         ________________________

(подпись)                      (фамилия, инициалы)

Новороссийск 20__

### ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ

### документов, находящихся в отчете

студента(ки)								гр.

| № п/п | Наименование документа | страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Копия приказа о зачислении на практику |  |
|  | Индивидуальный план прохождения практики (согласовывает руководитель практики от колледжа и подписывает руководитель от предприятия) |  |
|  | Производственная характеристика (подписывает руководитель практики от предприятия) |  |
|  | Виды и качество выполнения работ |  |
|  | Аттестационный лист (подписывает руководитель практики от предприятия) |  |
|  | Дневник по практике (подписывает руководитель практики от предприятия) |  |

Примечание: внутренняя опись документов располагается после титульного листа и содержит информацию о перечне материалов отчета.

.

|  | СОГЛАСОВАНО Руководитель практики от ОУ _______________/_____________/ подпись _____ ______________ 20___г. |
| --- | --- |

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН

прохождения практики (в зависимости от количества недель практики)

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности | 1-й день |  |
|  | Ознакомительная экскурсия по предприятию. Изучить вопросы: структура предприятия; назначение и место каждого подразделения в производственном и управленческом процессе, их взаимосвязь; правила внутреннего трудового распорядка; функции главных специалистов предприятия; перспективы развития производства; | 1-й день |  |
|  | Информационные мероприятия по ознакомлению с оборудованием и технологией | ежедневно |  |
|  | Выполнение заданий на рабочем месте | ежедневно |  |
|  | Групповые консультации с руководителем практики от колледжа | 1 раз в неделю |  |

Ознакомлен студент 		______________ 			__________________

(подпись)			     (Фамилия, инициалы)

Руководитель практики

от предприятия 			_______________ 		__________________

(подпись)			     (Фамилия, инициалы)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

на студента     __________________________________________________

Студент за время прохождения ______________________________ практики на

(вид практики)

____________________________________________________________________

(наименование предприятия)

с __________________ по _______________________

фактически отработал объём времени ___ часов и выполнил работы согласно рабочей программы практики на рабочем месте.

1. Качество выполненных работ _______________________________________

2. Уровень освоения учебного материала _______________________________

3. Посещаемость ___________________________________________________

4. Отношения к порученным заданиям _________________________________

5. Недостатки теоретической подготовки_______________________________

6. Выполнение программы __________________________________________________________________

7. Организаторские способности ______________________________________

8.Дисциплина _____________________________________________________

9. Оценка за практику ________________________________________________

прописью

Прибыл   «______» _________________20___ г.

Выбыл     «______» ___________________20___ г.

Руководитель практики

от предприятия                   __________________             /___________________/

подпись                                             Ф.И.О.

Виды и качество выполнения работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| --- | --- |

Оценка по производственной практике

__________________________________

ДАТА «____» ___________________20

Руководитель практики

от предприятия                   __________________             /___________________/

подпись                                             Ф.И.О.

Аттестационный лист

освоения общих компетенций

студент_________________________________________________________________________

ФИО

обучающийся на _____ курсе по специальности   _____________________________________

________________________________________________________________________________

код и наименование

успешно освоил(ла) общие компетенции (ОК)

в организации ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

| Код | Наименование результата обучения | Результаты освоения общих компетенций (освоено, не освоено) |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |  |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |  |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |  |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |  |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |  |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |  |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |  |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |  |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  |

Оценка по производственной практике

__________________________________

ДАТА «____» ___________________20

Руководитель практики

от предприятия                   __________________             /___________________/

подпись                                             Ф.И.О.

Аттестационный лист

студент_________________________________________________________________________

ФИО

обучающийся на _____ курсе по специальности   _____________________________________

________________________________________________________________________________

код и наименование

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю ПМ.01 «Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования»

наименование профессионального модуля

в объеме _____ часов с «___» _____ 20___ г. по «___» _______ 20____ г.

в организации ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ в период производственной практики

| Виды профессиональной деятельности | Профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной деятельности | Оценка руководителя практики от предприятия |
| --- | --- | --- |

Оценка по производственной практике

__________________________________

ДАТА «____» ___________________20

Руководитель практики от предприятия _____________/________________/

(базы практики)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГАПОУ КК «Новороссийский колледж строительства и экономики»

(ГАПОУ КК «НКСЭ»)

Специальность 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

ДНЕВНИК

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

_________________________________________________________

студента группы _____   ______________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Руководитель практики от колледжа: _____________________________________________

Новороссийск, 20__

Организация: ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

Адрес организации: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Руководитель организации: ______________________________________________________

(должность)

________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Телефон приемной руководителя: __________________

Руководитель практики от организации: __________________________________________

(должность)

________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Телефон руководителя практики от организации: ________________________

Структурное подразделение организации, в котором организовано прохождение практики студентом: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Дата начала практики: _____________________

Дата окончания практики: ________________________

Студент прибыл к месту практики: _______________________________________________

________________________________________________________________________________

(дата и роспись руководителя практики от организации)

В результате прохождения практики по профессиональному модулю 
«_________________________________________________________________________»

студент должен получить практический опыт:

- _____________________________________________

- _____________________________________________

- _____________________________________________

и выполнить работы:

| Дата (период) выполнения работ | Краткое содержание выполненных работ | Подпись руководителя от организации |
| --- | --- | --- |

Руководитель практики от организации

_________________ /_______________________/

(подпись)			Ф.И.О.

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Отчет по Преддипломной практике

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

Новороссийский колледж строительства и экономики

(ГАПОУ КК «НКСЭ»

Специальность   15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

базовая подготовка

ОТЧЕТ

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Выполнил:

студент группы  ____________                   ___________________________________

(фамилия, инициалы)

Заключение и оценка

руководителя практики от

организации________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Руководитель практики

от организации ____________________________________ ___________________________

(должность)                                           (фамилия, инициалы)

Место

________________              _____________

печати                       (подпись)                           (дата)

Оценка

руководителя практики от колледжа ______________________________________________

(хорошо, отлично, удовлетворительно)

Руководитель практики от колледжа __________________                      ___________________

(подпись)                      (фамилия, инициалы)

Новороссийск, 20__

| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ» (ГАПОУ КК НКСЭ) аттестационный лист по Преддипломной практике _________________________________________________________________, ФИО обучающийся(аяся) на __ курсе по специальности СПО 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» базовая подготовка код и наименование успешно прошел(ла) преддипломную практику в объеме 144 часов с «__» ____ по «___» ______ в организации _______________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ наименование организации, юридический адрес Виды и качество выполнения работ |
| --- |
| Виды работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время прохождения преддипломной практики ______________________________________________ Дата ________ Подпись руководителя практики от колледжа ______________ ФИО, должность Подпись ответственного лица организации (базы практики) ______________ МП ФИО, должность Подпись ответственного лица образовательной организации ______________ ФИО, должность |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Новороссийский колледж строительства и экономики»

(ГАПОУ КК «НКСЭ»)

15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования

ДНЕВНИК

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

студента группы ________     ____________________________________________

(фамилия, инициалы)

Индивидуальное задание студенту:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Руководитель практики от колледжа:

Новороссийск, 20____

Организация: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

Адрес организации: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Руководитель организации: ___________________________________________________

(должность)

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Телефон приемной руководителя: __________________

Руководитель практики от организации: ________________________________________

(должность)

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Телефон руководителя практики от организации: ________________________

Структурное подразделение организации, в котором организовано прохождение практики студентом: _________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Дата начала практики: ______________

Дата окончания практики: ___________

Студент прибыл к месту практики: __________________________________________

_____________________________________________________________________________

(дата и подпись руководителя практики от организации)

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Специальность: 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

Область профессиональной деятельности выпускников: (Область профессиональной деятельности выпускников: Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования.)

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности: Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования; Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе настоящей практики студент должен подготовиться к виду профессиональной деятельности: по проведению работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, проведению ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования, организации и контролю работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования овладеть следующими профессиональными компетенциями:

| ПМ.01 Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |
| --- |
| ПК 1.1. | Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем. |
| ПК 1.2. | Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя |
| ПК 1.3. | Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования |
| ПМ.02 Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования |
| ПК 2.1. | Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, монтажных узлов и блоков. |
| ПК 2.2. | Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования |
| ПК 2.3. | Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. |
| ПМ.03 Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования |
| ПК 3.1. | Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. |
| ПК 3.2. | Определять перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов |
| ПК 3.3. | Определять трудоемкость и длительность работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. |
| ПК 3.4. | Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования |
| ПК 3.5. | Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. |

В результате прохождения преддипломной практики студент должен получить практический опыт:

ПМ.01 «Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования»:

- Подбора и проверки комплектности инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;

- Разборка узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и механизированного инструмента.

- Проведения регламентных работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Проведения регламентных работ по обнаружению неисправностей систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Подготовки расходных материалов для технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Проверки герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред и устранение неплотностей путем подтяжки разъемных соединений систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Отбора проб, дозаправки или замены масла, хладагента и теплоносителя, смазка обслуживаемых сборочных узлов оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Чистки теплообменников и дренажной системы, водяных фильтров и фильтров хладагента, чистки или замены воздушных фильтров, устранения очагов коррозии, подтеков масла и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Выполнения санитарной обработки систем кондиционирования воздуха, имеющих гигиеническое исполнение;

- Выполнения отдельных операций по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Занесения результатов технического обслуживания и контроля состояния оборудования систем кондиционирования воздуха в журнал эксплуатации и технического обслуживания в бумажном и электронном виде.

- Выполнения работ по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

ПМ.02 «Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования»:

- выполнении укрупнённой разборке и сборке основного оборудования, монтажных узлов и блоков;

- планировании технологического процесса ремонта оборудования;

- подготовке набора инструментов и приспособлений для сборки-разборки сопрягаемых деталей и ремонта систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- установке постаментов, рам и площадок под оборудование центральных и местных кондиционеров;

- разметке мест установки креплений воздуховодов, трубопроводов и оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; (World Skills, модуль 3)

- креплении воздуховодов, трубопроводов, центральных и местных кондиционеров;

- монтаже центральных и местных кондиционеров из отдельных готовых камер, секций и узлов;

- натягивании ремней на шкивы вентилятора и электродвигателя с центровкой шкивов;

- проверке балансировки вентиляторов;

- подгонке и закрепление по месту элементов монтируемых систем;

- установке воздушных клапанов и механизмов для их открывания;

- прокладке воздуховодов, монтаж воздухораспределителей, воздушных клапанов, трубопроводов и оборудования центральных и местных систем кондиционирования воздуха.

- проведении диагностики отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования;

- изучении документации по диагностике неисправностей и устранению внезапных отказов оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- подготовке комплекта инструмента, контрольно-измерительных приборов и оборудования для диагностики и устранения внезапных отказов систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- подготовке комплекта расходных материалов, используемых при внеплановом ремонте систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- внеплановом  осмотр или пробный пуск аварийных систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- диагностике неисправности путем считывания ее кода с контроллера с последующей его идентификацией или инструментального определения сработавшего устройства защиты в системах вентиляций и кондиционирования воздуха;

- определении вышедших из строя деталей, сборочных узлов и контрольно-измерительных приборов систем вентиляций и кондиционирования воздуха, их демонтаж, дефектация, ремонт или замена;

- занесении результатов внепланового ремонта в журнал технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха.

- выполнении наладки систем вентиляции и кондиционирования после ремонта;

- пуско-наладке систем вентиляций и кондиционирования воздуха,  и вывод их на расчетный режим эксплуатации.

ПМ.03 «Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования»:

- Определение порядка проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования

- Определение перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов;

- Расчет количества расходного материала, крепежа, приобретаемого оборудования по заключенным

- договорам и обеспечение своевременного завоза их на объекты;

- Контроль за распределением оборудования и материалов по объектам и поддержанием адекватного уровня запасов;

- Ведение внутреннего складского учета.

- Определение трудоемкости и длительности работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования;

- Планирование повседневной деятельностью подразделения

- Разработка сопутствующей технической документации при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования

- Организация деятельности структурного подразделения выполнения  работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования;

- Координация и контроль работы технологического объекта по обеспечению требований технологического регламента.

| Дата (период) выполнения работ | Краткое содержание выполненных работ | Подпись руководителя от организации |
| --- | --- | --- |
|  | ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 Ознакомление с предприятием. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. |  |
|  | ПМ.01 Участие в пуске систем вентиляции и кондиционирования воздуха в работу |  |
|  | ПМ.01, ПМ.04 Участие в проведении контрольных операций по определению качества монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |
|  | ПМ.01, ПМ.04 Ознакомление с системой автоматического регулирования систем вентиляции и кондиционирования. |  |
|  | ПМ.01 Назначение КИП и средств автоматизации, установленных на оборудовании и щитах управления |  |
|  | ПМ.01, ПМ.04 Участие в установке и демонтажу приборов и средств |  |
|  | ПМ.01, ПМ.04 Участие в обслуживании приборов для измерения и регулирования давления, температуры и уровня. |  |
|  | ПМ.02 Участие в обходе систем вентиляции и кондиционирования |  |
|  | ПМ.02 Участие в проведении пуско-наладочных работ |  |
|  | ПМ.02 Участие в проведении ремонтных работ |  |
|  | ПМ.02 Составление и оформление паспортов, журналов и дефектных ведомостей |  |
|  | ПМ.02 Заполнение актов по оценке состояния систем |  |
|  | ПМ.02 Участие в разработке плана мероприятий по устранению дефектов |  |
|  | ПМ.03 Участие в проведении технического диагностирования систем вентиляции и кондиционирования |  |
|  | ПМ.03 Участие в осуществлении контроля качества работ по эксплуатации оборудования и систем вентиляции и кондиционирования |  |
|  | ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 Сбор и систематизация материалов по теме дипломного проекта |  |
|  | ПМ.03 Участие в организации работ при эксплуатации систем и оборудования |  |
|  | ПМ.03 Участие в организации работ по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями |  |
|  | ПМ.03 Рассмотрение и оформление документации по эксплуатации. Участие в разработке и оформлении документации по эксплуатации. |  |
|  | ПМ.03 Участие в руководстве другими работниками при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования |  |
|  | ПМ.03 Ознакомление с нормативными требованиями по охране труда и защите окружающей среды |  |
|  | ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 Сбор и систематизация материалов по теме дипломного проекта |  |
|  | ПМ.03 Участие в оформлении документации по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования. |  |
|  | ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 Сбор и систематизация данных для отчета |  |
|  | ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 Дифференцированный зачет |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА

Студент _________________________________________________________ проходил преддипломную практику в период с «___» __________20____ года по «___»_______20___года в _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(наименование подразделения организации)

Во время прохождения практики работал ____________________________________________

______________________________________________________________________________

(указать кем работал, какие должностные обязанности выполнял)

Трудовая дисциплина: ___________________________________

(отличная, хорошая, плохая)

В процессе освоения общих компетенций в период прохождения преддипломной практики студент проявил (не проявил) следующие способности:

| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | _____________ (да/нет). |
| --- | --- | --- |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | _____________ (да/нет). |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | _____________ (да/нет). |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | _____________ (да/нет). |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | _____________ (да/нет). |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | _____________ (да/нет). |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | _____________ (да/нет). |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | _____________ (да/нет). |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | _____________ (да/нет). |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | _____________ (да/нет). |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | _____________ (да/нет). |
| Оценка за прохождение практики: _______________________________________________ (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) |

Откомандирован в колледж «__» _______ 20__ г.

Руководитель организации		Руководитель практики от организации

______________________		_____________ /_________________/

(подпись)					(подпись) 	           (ФИО)

МП

Руководитель практики от колледжа: _______________ /_______________ /

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Студентом________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

при прохождении преддипломной практики освоены (не освоены) следующие профессиональные компетенции:

| Профессиональные компетенции | Уровень освоения (нужное отметить символом V) |
| --- | --- |
|  | Не освоено | Освоено на репродуктивном уровне( | Освоено на продуктивном уровне(( |
| ПК 1.1. | Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем. (World Skills, модуль 2) |  |  |  |
| ПК 1.2. | Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя (World Skills, модуль 2,5) |  |  |  |
| ПК 1.3. | Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования |  |  |  |
| ПК 2.1. | Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, монтажных узлов и блоков. (World Skills, модуль 3) |  |  |  |
| ПК 2.2. | Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования |  |  |  |
| ПК 2.3. | Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. |  |  |  |
| ПК 3.1. | Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. |  |  |  |
| ПК 3.2. | Определять перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов |  |  |  |
| ПК 3.3. | Определять трудоемкость и длительность работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. |  |  |  |
| ПК 3.4. | Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования |  |  |  |
| ПК 3.5. | Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. |  |  |  |

( Освоено на репродуктивном уровне: студенты пользуются подробными инструкциями при выполнении профессиональной деятельности, работают по заданному алгоритму, не проявляют аналитических и творческих способностей.

(( Освоено на продуктивном уровне: студенты не пользуются подробными инструкциями при выполнении профессиональной деятельности, проявляют способности к анализу и творчеству при выполнении профессиональных задач, самостоятельно выбирают те или иные профессиональные действия.

Руководитель организации		Руководитель практики от организации

______________________		_____________ /_________________/

(подпись)		                                          (подпись) 	               (ФИО)

МП

Руководитель практики от колледжа: _______________ /_____________________ /

(подпись)	     (ФИО)

Примерное содержание отчета

Введение

1 Краткая характеристика предприятия

2 Краткие сведения о ведущих подразделениях и службах организации

3 Подробные сведения о подразделении прохождения практики

4 Описание технологии работ, выполняемых во время практики

5 Система планирования, учета, отчетности и контроля в подразделении

6 Организация материально-технического снабжения

7 Формы оплаты труда в организации

8 Охрана труда и техники безопасности

9 Индивидуальное задание, в соответствии с темой ВКР

Заключение

Список использованной литературы